PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS, QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES DE LEGARDA, LAUKARIZ, LOS URINARIOS PUBLICOS, PABELLON DE OBRAS Y SERVICIOS, OFICINAS MUNICIPALES, JUZGADO, OLENTZERO ETXEA, EPA, LOCALES ANDRAMARI, PROTECCION CIVIL, CRUZ ROJA Y LOCALES EDIFICIO POLIVALENTE.

## I CONTENIDO DE CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas, que han de regir en la licitación pública para la adjudicación de los servicios de limpieza de mantenimiento de:

Centro escolar de Legarda

Centro escolar de Laukariz

Urinarios públicos de:

- Foruen Enparantza

- Uriguen Zugasti

- Atxurizubi

- Olalde

- Lauaxeta

- Aita Elorriaga

- Goieta plaza

Pabellón de Obras y Servicios

Oficinas Municipales

Juzgado

Olentzero etxea

EPA

Locales Andra Mari

Protección Civil

Cruz Roja

Locales Edificio Polivalente

Contiene el conjunto de instrucciones y especificaciones que han de regir en la contratación y realización de los servicios indicados mediante procedimiento abierto.

La importancia de la correcta prestación del servicio viene determinada por la población docente, escolar y público al que se destina.

2. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

2.1.- Se consideran incluidos en este contrato cien (100) horas por año de contrato como bolsa de horas, para la realización de limpiezas extraordinarias no contempladas en los horarios indicados en el anexo. Mensualmente se presentará al Responsable de Mantenimiento el estado actual de uso de esas horas extras.

2.2.- Cuando por razones o motivos extraordinarios sea necesaria la limpieza de locales municipales en días festivos, sábados o domingos, el Responsable de Servicios del Ayuntamiento indicará a la empresa adjudicataria del servicio de limpiezas el horario y alcance del mismo. Posteriormente, se deberá presentar un albarán indicando el número de horas utilizado. Aceptado el albarán, se deducirán las horas utilizadas de las cien arriba indicadas. Mensualmente se remitirá el saldo de horas restante. Una vez consumidas las horas, se procederá a su facturación mensual. La petición de servicios extraordinarios se realizará conforme al modelo de petición de horas que el Ayuntamiento indique.

2.3.- Los servicios extraordinarios de especial magnitud (primeras limpiezas, limpiezas de obra, etc.) serán objeto de negociación específica, realizándose el control de presencia de la misma manera que en las limpiezas extraordinarias. La petición de servicios extraordinarios se realizará conforme al modelo de petición de horas que el Ayuntamiento indique.

2.4.- Todos los elementos y/o equipos necesarios para la ejecución de las limpiezas serán por cuenta de la empresa adjudicataria. Se emplearan productos no tóxicos, utilizándolos de acuerdo con su ficha de seguridad. Se utilizarán criterios ecológicos en la elección de los productos.

Todos los consumibles necesarios para la ejecución de las limpiezas serán homologados y dispondrán del correspondiente registro sanitario, y serán por cuenta de la empresa adjudicataria. El Responsable de Servicios del Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de productos inadecuados.

Todos los materiales necesarios para llevar a cabo el servicio seran aportados (suministro y reposición) por la empresa adjudicataria (papel secamanos, papel higienico, gel de manos, productos de limpieza,…). El Responsable de Servicios del Ayuntamiento podrá ordenar la retirada de productos inadecuados.

2.5.- La empresa adjudicataria estará obligada a equipar, a su costa, a todos sus operarios con los elementos de seguridad e higiene necesarios para la realización de todas sus labores. El Ayuntamiento exigirá que todas las labores de limpieza realizadas en altura se realicen con las protecciones adecuadas. La empresa adjudicataria está obligada a tener actualizadas todas las revisiones legales obligatorias en la maquinaria, herramientas y utensilios que utilice su personal. A tal efecto justificará periódicamente ante el Resonsable de Servicios del Ayuntamiento, en los términos que éste determine, el cumplimiento de esta obligación.

2.6.- Para el seguimiento de los servicios de carácter diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual el adjudicatario deberá presentar un parte con periodicidad mensual, en el que se exprese la zona y los trabajos realizados en la misma y que se aprobará, si el resultado fuera satisfactorio, por el Jefe de Servicios del Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de la inclusión por los órganos competentes de cualquier otro medio o procedimiento que permita determinar el grado de cumplimiento del servicio contratado.

2.7.- El interlocutor responsable de la empresa adjudicataria deberá visitar con una frecuencia quincenal la instalación, despachando con el Jefe de Servicios del Ayuntamiento. Con carácter anual elaborará un informe por duplicado, que deberá incluir los siguientes temas:

- Datos y justificantes sobre recogida de residuos  y la gestión de los mismos si los hubiere.

- Cumplimiento limpiezas especiales.

- Cambios en el Convenio del sector, normativa laboral específica, etc.

- Mejoras, reformas etc.

- Relación de avisos de usuarios, sistematizándolos.

- Resumen de control horario del personal.Estadísticas de absentismo con motivos y justificantes

- Justificación de uso de las horas extras

- Otros.

Este informe se adjuntará a la factura mensual correspondiente. Será condición indispensable haber presentado estos informes de la manera indicada para poder presentar esas facturas, y para su posterior certificación.

3.- LISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS A APORTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Toda la maquinaria deberá respetar lo establecido por la normativa vigente en materia de ruidos, contaminación y seguridad, y se elegirán teniendo en cuenta que generen menores niveles de ruido y tengan menores consumos tanto de agua como de energía (eléctrica o combustibles).

En caso de avería o cualquier otra incidencia se deberá comunicar la incidencia en un plazo no superior a 24 horas y sustituir la maquinaria antes de que transcurran 5 días.

El adjudicatario presentará un listado de los equipos o maquinaria a suministrar, indicando las características técnicas de cada uno. Este material podrá ser ampliado en cantidad y tipo para poder conseguir los objetivos que marca el plan de limpieza sin ningún coste adicional para el ayuntamiento.

3.1.- El Ayuntamiento suministrará gratuitamente el agua y la corriente eléctrica necesaria para la ejecución de los trabajos de limpieza, y el adjudicatario se comprometerá a una utilización racional de la energía y los recursos naturales durante la realización de sus servicios. Tras la finalización de los servicios se ocuparán de dejar apagadas las luces de todos los locales.

Así mismo el Ayuntamiento no cede ninguna instalación al adjudicatario, sin perjuicio de que en los edificios existan pequeños locales que puedan ser utilizados por el adjudicatario como almacén.

4. PERSONAL

4.1.- Generalidades

La empresa adjudicataria contará con los medios personales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluso para asegurar la ejecución de los trabajos cuando se produzcan bajas por absentismo laboral, enfermedad, accidentes, vacaciones y otras causas debidamente justificadas.

Se explicitará propuesta detallada de las previsiones de trabajo y plantilla que se considere necesaria en cada uno de los servicios a realizar y la plantilla disponible para sustituciones y trabajos  especiales.

El contratista vendrá obligado a designar a una persona de la empresa, encargada de la supervisión de la limpieza en los Centros objeto del presente contrato, que se responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos, este encargado/a de limpieza será el interlocutor único habitual con el Jefe de Servicios del Ayuntamiento.

4.2.- Uniformidad

Todo el personal deberá ser debidamente identificado en orden a la seguridad de los servicios, proponiendo los licitadores el sistema de identificación que consideren más eficaz.

La cantidad y calidad del vestuario se regirá en todo momento según lo acordado por los convenios colectivos vigentes.

4.3.- Puestos de trabajo obligatorios para la realización de los servicios:

- Un Encargado o Supervisor de Servicio para ejercer las labores de organización, vigilancia y control diarios del servicio y que pueda ser localizado mediante teléfono móvil en cualquier momento.

- La plantilla de personal directo que el licitador presente en su oferta.

4.4.- Subrogación del personal

Subrogación de contratos de trabajo: el contratista estará a lo que disponga la legislación laboral al respecto. Para el conocimiento de las condiciones y características del personal que integra la plantilla actual, se adjunta como ANEXO a este pliego, un cuadro resumen de la situación de la mencionada plantilla.

4.5.- Obligaciones en cuanto a personal

El adjudicatario deberá realizar sesiones de formación, a todos sus empleados/as, ya sean propios o subrogados. La formación cubrirá aspectos de seguridad laboral, ergonomía y exposición a los productos de limpieza (por la toxicidad y peligrosidad de los mismos). Esta incluirá información sobre los nuevos objetivos y principios del servicio con criterios ambientales; los productos a utilizar y aquellos que, por contrato, la administración ha decidido excluir o restringir su uso por su impacto sobre el medio ambiente; los métodos de limpieza y dosificación; la maquinaria y equipos de trabajo; y las tareas de gestión de residuos.

4.6.- Todos los operarios de limpieza están obligados a realizar un control diario de presencia, que controlará semanalmente el Jefe de Servicios y comunicará al interlocutor de la empresa adjudicataria. El adjudicatario queda obligado a cubrir las ausencias del personal habitual como consecuencia de enfermedad, vacaciones o cualquier otra situación que pudiera surgir, quedando obligado a notificar al Ayuntamiento todas las variaciones que se produzcan en el personal que se destine a los servicios que se contratan.

El adjudicatario deberá informar y sustituir en un plazo no superior a 24 horas al personal que por cualquier circunstancia (incapacidades, cursos, permisos, etc) vaya a ausentarse de su centro de trabajo.

En el caso concreto del cambio o sustitución del Encargado de Servicio el adjudicatario propondrá al Ayuntamiento por escrito y con la suficiente antelación dicho cambio, adjuntando currículum de la persona propuesta. A la vista del mismo, el Ayuntamiento, en su caso, autorizará la sustitución.

4.7.- Personal para urgencias

El contratista dispondrá de un teléfono de urgencias, para atender los avisos, reclamaciones e instrucciones que se reciban y deberá disponer de medios suficientes para atender imprevistos en el servicio o poder disponer de ellos en un plazo no superior a 6 horas.

Las condiciones por las que se rige esta contratación en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un beneficio para el Ayuntamiento.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

5.1.- Descripción de la limpieza básica

Con carácter general los trabajos correspondientes a la limpieza han de referirse a la totalidad de las superficies cubiertas pertenecientes a los centros y dependencias, se referirán por tanto a las aulas, despachos, pasillos, aseos, escaleras, barandillas, pasamanos, bibliotecas, almacenes, etc.,

incluyéndose el mobiliario, los equipamientos fijos, los elementos decorativos, parámetros verticales de cualquier tipo, techos, mesas, sillas, sillones, frentes, laterales y parte superior de armarios, mostradores, alfombras,  lámparas, cuadros, maceteros, persianas, equipamientos sanitarios, duchas, lavabos, urinarios, tapas y similares, escobillas, jaboneras, seca manos, portarrollos, ventanas, puertas, espejos, cristales interiores y exteriores, etc.

5.2.- Características técnicas de la limpieza.

Esta limpieza consistirá básicamente en:

1) SUELOS:

Los suelos habrán de ser barridos y fregados en general, teniendo en cuenta el tipo de material, mediante el empleo de métodos y productos adecuados. Deberán de ser desalojados de polvo y suciedad, asegurándose una estética correcta. Las frecuencias se marcan para cada dependencia o centro.

Los suelos serán objeto de un estudio y cuidado especial, dado que los pavimentos recogen más del 50% de la suciedad que penetra en un edificio.

Se procederá, cuando las circunstancias lo permitan, al acondicionamiento de los pavimentos, de manera que el mantenimiento posterior sea facilitado y racionalizado al máximo con vistas a  conseguir una más rápida y eficaz eliminación de la suciedad y un mayor grado de higiene y estética.

SUELO DUROS Y POROSOS, como son mármol, terrazo, baldosa o similar, se tratarán con selladores en base agua de carácter neutro, convirtiéndose así en una superficie impermeable y homogénea en la que la suciedad no penetre y sea de fácil remoción.

Para conseguir un mayor efecto estético se abrillantarán con emulsiones antideslizantes y autorizantes. Estas operaciones se repetirán con una frecuencia adaptada al tráfico, al desgaste y al grado de suciedad. El mantenimiento posterior de estos pavimentos se hará mediante un «barrido húmedo», sistema que permite una total eliminación del polvo, y un fregado con mopa y detergente neutro para remover las manchas cada vez que fuese necesario.

SUELOS NO POROSOS, como el granito y ciertos tipos de baldosa, se aspirarán o barrerán con un compuesto especial que evite el desplazamiento de polvo en el ambiente y se fregarán con mopa y detergente apropiado.

SUELOS DE CEMENTO Y HORMIGON se barrerán con un compuesto especial que evite el desplazamiento de polvo en el ambiente o se aspirarán y se baldearán o fregarán.

Se evitará en general el uso de ácidos en todos los pavimentos de piedra natural o artificial, ya que la acción química que ejercen sobre ellos es sumamente perjudicial.

Los SUELOS DE MADERA barnizada se limpiarán con mopa impregnado con un producto especial fija-polvo antideslizante y un ligero fregado con un barrido húmedo y detergente.

Periódicamente se aplicará una cera en base disolvente, especial para este tipo de madera, que tenga por objeto realzar el brillo y prolongar la duración del tratamiento de base. Esta capa protectora se abrillantará a continuación con máquina. Los suelos de madera encerados serán objeto del mismo procedimiento en lo que se refiere a la eliminación de polvo, pero se excluirá totalmente el uso de agua en su limpieza. Se encerarán y abrillantarán con regularidad, previa eliminación de las capas viejas de ceras.

SUELOS PLASTICOS Y CORCHO. Los suelos lisos u homogéneos de goma, sintasol o similares, serán también objeto de un tratamiento de base que consiste en un fregado mecánico a fondo, seguido de la aplicación de un sellador en base agua, cuya misión consiste en crear una capa dura y resistente que protege el pavimento contra las marcas negras producidas por la anilina contenida en la goma negra de las suelas de los zapatos o ruedas de sillas. Esta capa protectora, a la vez que evita la formación de marcas negras y rayas profundas, tiene también como primordial finalidad prolongar la vida de dichos pavimentos, ya que al hacerse más fácil la remoción de la suciedad, los procedimientos de limpieza son menos agresivos.

Para realzar el aspecto estético del suelo y conservar su aspecto de origen, se aplicará además, encima del sellador, una emulsión en base agua autobrillante y abrillantable que permitirá a su vez una remoción más fácil de la suciedad. El mantenimiento se hará mediante un barrido húmedo de toda la superficie y un abrillantado en seco con máquina, siempre que las condiciones del local lo permitan o lo aconsejen. El tratamiento de base se renovará con la debida frecuencia y la renovación de la emulsión protectora se hará mediante el moderno método Spray que consiste en realizar en una sola operación la limpieza, encerado y abrillantado de los suelos con máquinas abrillantadoras y un producto especial compuesto de ceras y agentes detergentes, que resulta ser el método más racional, eficaz y económico de mantenimiento de los suelos lisos.

En caso de que la emulsión aplicada fuese de tipo metalizado autobrillante y lavable, se sustituirá el método «Spray» por un fregado ligero con mopa y detergente neutro, según fuese necesario. En ningún caso se usarán en estos pavimentos disolventes en estado puro o productos básicos, ya que estos últimos resultan particularmente dañinos, llegando en ciertos casos a modificar el color del pavimento. Los tratamientos de base se mantendrán y renovarán según un programa  reestablecido por el adjudicatario, adaptado a las circunstancias especificas de cada zona, además 1 vez al año se realizará un tratamiento más profundo y más completo.

Las ALFOMBRAS Y MOQUETAS se aspirarán con profundidad con la frecuencia necesaria, según un programa preestablecido y adaptado a las circunstancias específicas de tráfico, grado de suciedad, etc., se procederá a una limpieza más profunda y más completa mediante un shampoo, adecuado o un compuesto especial que, además de ejercer una acción limpiadora, tiene por objeto realzar los colores de los suelos textiles devolviéndoles su aspecto original.

Las manchas se quitarán con regularidad y cada vez que se produzcan procurando que no pase mucho tiempo para evitar su penetración dentro de la fibra del pavimento, en cuyo caso su remoción se hace más difícil.

2) SERVICIOS, DUCHAS Y VESTUARIOS:

Se concederá especial atención a la limpieza de los Servicios de WC que por el uso al que van destinados requieren el mayor grado de higiene posible. Todos los aparatos sanitarios y lavabos serán objeto de una limpieza escrupulosa y metódica, así como los suelos y accesorios.

Se evitará el uso de ácidos, que, si bien tienen un efecto limpiador inmediato y espectacular, producen a la larga daños irreparables en las tuberías, pavimentos y accesorios.

Se usarán en general detergentes neutros o débilmente alcalinos que eviten la formación de calcificaciones y se caractericen por sus efectos especialmente conservantes así como bayetas no abrasivas que puedan rayar las superficies esmaltadas, se aplicarán desinfectantes limpiadores no abrasivos, con poder rematante y desodorizante que no se limiten a enmascarar los olores, sino que vayan destinados a suprimirlos, eliminando los gérmenes que los producen.

Diariamente o cada día que se efectúe la limpieza se limpiarán escrupulosamente y a fondo los aparatos sanitarios utilizando desodorizantes. Se fregarán los suelos con detergente desinfectante y bactericida, asimismo se limpiarán y secarán los espejos y grifería dando un repaso al alicatado, también se procederá a la eliminación del polvo y lavado de los alicatados así como en puertas, radiadores, metales, etc. Se cuidará también de que en cada servicio y aseo no falten los materiales fungibles necesarios.

3) PAREDES, MAMPARAS PUERTAS, MOSTRADORES:

Gozarán de repaso periódico preestablecido eliminando las manchas y el polvo con los productos adecuados a cada tipo de material.

Los techos y paredes se mantendrán en todo momento libres de polvo, que se quitará según una frecuencia preestablecida con los productos adecuados a cada tipo de material. El fregado, en su caso, de estas superficies, si fuesen lavables, se hará con cepillos suaves y una solución de detergente neutro tibio. Las puertas interiores de paso en el edificio se limpiaran del polvo depositado en marcos y relieves de la carpintería. Los roces de las puertas o de los accesos a los locales (marcos de puertas, interruptores, etc.), se quitarán con la frecuencia suficiente para que estén en todo momento en perfectas condiciones de limpieza.

Pasamanos y pomos de puertas, limpieza según programa preestablecido y con los productos adecuados a cada tipo de material. Los dorados y metales se limpiarán con limpia metales adecuados y, en su caso, se aplicará un producto protector que evite una oxidación demasiado rápida del metal, conservando así el aspecto original.

Los aceros inoxidables se limpiarán con detergente neutro y se excluirá de su limpieza todo agente abrasivo que pudiera rayarlos o cualquier producto ácido que pudiera alterar sus cualidades.

Los aluminios se limpiarán igualmente con detergentes neutros, excluyendo cualquier agente abrasivo o ácido que pudiera alterar el anodizado del mismo.

Las mamparas se limpiarán periódicamente con productos adecuados a la composición de las mismas.

4) MOBILIARIO: se entiende por mobiliario todas las mesas, sillas, sillones, encimeras, armarios estanterías cerradas, ceniceros, papeleras, radiadores, alféizares, etc., existentes en las  dependencias.

El mobiliario se mantendrá en condiciones limpias y atractivas quitando escrupulosamente el polvo de toda su superficie con bayetas tratadas, así como los roces que se hubiesen producido en el uso diario.

El mobiliario metálico se limpiará con un paño húmedo, una vez seco se pasará un paño suave para dar brillo y hacer desaparecer las posibles huellas que hayan podido quedar.

El mobiliario de madera se limpiará con un paño suave y seco, y se les aplicará periódicamente una cera especial que mantenga sus condiciones originales, para que den en todo momento la sensación de ser nuevos.

Los muebles lavables se fregarán con regularidad, aplicando una fina capa de un producto protector neutro que evita que la suciedad se adhiera a ellos.

Los letreros se limpiarán periódicamente con productos adecuados a cada tipo de material, según sea de madera, material plastificado, metálico, cristal….

Las papeleras se vaciarán y limpiarán diariamente, se vaciarán en sacos apropiados, las papeleras se lavarán con detergente aromático.

Diariamente se dará a los distintos locales la ventilación precisa y adecuada en función de los usos, mediante apertura de ventanas.

La limpieza del polvo en radiadores, armarios, estanterías, alféizares, se realizará periódicamente.

Deberá, en general, en la limpieza de todo tipo de mobiliario, de ponerse especial atención el estado habitual de limpieza de mesas y útiles de trabajo (pizarras, encerados, ofimática, etc.,).

Si en la mesa se encontraran con papeles y documentos, se pasará un plumero fino con el fin de quitar el polvo.

5) CRISTALES INTERIORES de puertas, ventanillas y vestíbulos, se mantendrán permanentemente limpios, con aparato provisto de pestaña y goma, evitando, si el marco es de madera, que escurra agua que pueda llegar a estropearla.

6) En las VENTANAS, persianas, rejas, balcones, barandillas se realizará una limpieza según un programa preestablecido por el adjudicatario, adaptado a las circunstancias especificas de cada zona además de una limpieza anual más profunda y más completa. La Limpieza de cristales consiste en limpiar los cristales interiores y exteriores (accesibles desde el interior), incluso el marco y alfeizar. Básicamente consiste en, dispersar la solución, agua mas producto limpia cristales adecuado sobre el cristal para disolver la suciedad, si el cristal tuviera sustancias adheridas usar rascador, secar y sacar brillo al cristal. Frotar también con la gamuza el marco del cristal. Las persianas se limpiarán con los productos adecuados según el material. Las rejas de puertas y ventanas exteriores se lavarán con agua y detergente, aclarando con agua limpia y dejándolo secar bien.

Balaustradas exteriores, se eliminará el polvo y suciedad depositada y se limpiarán adecuadamente según el material.

7) ASCENSORES. Se limpiará periódicamente según un programa preestablecido, con productos adecuados a las características de la cabina, mezclado con productos desinfectantes.

## II ANEXOS

1. ANEXO 1

El servicio se efectuará con la siguiente periodicidad y condiciones, según edificios y caracteristicas:

## COLEGIO LEGARDA

Localización: SABINO ARANA 11

- Escuela municipal.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: diario, de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE:

- Barrido de suelos.

- Limpieza de alfombras y moquetas.

- Limpieza de polvo en mobiliario.

- Limpieza a fondo de servicios y lavabos.

- Limpieza de papeleras.

- Fregado de suelos en hall, accesos a aulas y departamentos anexos.

SEMANALMENTE:

- Fregado de suelos de aulas y departamentos anexos.

- Limpieza de metales interiores.

- Limpieza de polvo en radiadores.

- Limpieza de polvo en salidas de aire.

- Limpieza de puertas y marcos.

- Limpieza de cristales hall de entrada.

- Limpieza de teléfonos y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

MENSUALMENTE:

- Limpieza de cristales interiores

- Limpieza de cristales exteriores, tanto interior como exteriormente.

TRIMESTRALMENTE:

- Limpieza de alfombras y moquetas.

- Limpieza a fondo del mobiliario.

- Limpieza de polvo en persianas.

- Limpieza de aceros y aluminio en fachada.

- Limpieza de letreros en fachada.

- Limpieza de cortinas.

ANUALMENTE:

- Decapado y abrillantado de suelos.

- Limpieza spray de suelos.

- Limpieza de puntos de luz por el exterior.

- Limpieza a fondo de persianas.

El servicio de limpieza de mantenimiento del centro escolar de Legarda se realizará entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

COLEGIO LAUKARIZ

Localización: Laukariz Bidea 62

- Escuela municipal.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: diario, de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE

- Barrido de suelos.

- Limpieza de alfombras y moquetas.

- Limpieza de polvo en mobiliario.

- Limpieza a fondo de servicios y lavabos.

- Limpieza de papeleras.

- Fregado de suelos en hall, accesos a aulas y departamentos anexos.

- Limpieza de porche entrada edificio antiguo.

SEMANALMENTE:

- Fregado de suelos de aulas y departamentos anexos.

- Limpieza de elementos metalicos y de cristal en zonas de uso diarios.

- Limpieza de polvo en salidas de aire.

- Limpieza de puertas y marcos.

- Limpieza de teléfonos y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

MENSUALMENTE:

- Limpieza de cristales interiores

- Limpieza de cristales exteriores, tanto interior como exteriormente.

TRIMESTRALMENTE:

- Limpieza de alfombras y moquetas.

- Limpieza a fondo del mobiliario.

- Limpieza de polvo en persianas.

- Limpieza de aceros y aluminio en fachada.

- Limpieza de letreros en fachada.

- Limpieza de mármol en fachada.

- Limpieza de cortinas.

ANUALMENTE:

- Decapado y abrillantado de suelos.

- Limpieza spray de suelos.

- Limpieza de puntos de luz por el exterior.

- Limpieza a fondo de persianas.

El servicio de limpieza de mantenimiento del centro escolar de Laukariz se realizará entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

#### ASEOS PUBLICOS

Localización: Foruen Enparantza -  Uriguen Zugasti – Atxurizubi – Olalde – Lauaxeta – Aita Elorriaga – Goieta plaza

- Aseos públicos

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses

- Frecuencia de limpieza: diario, de lunes a domingo

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE:

- Limpieza y desinfección de urinarios, incluido aparatos sanitarios, paramentos verticales alicatados, puertas, etc.

SEMANALMENTE:

- Limpieza de zonas altas, parte alta de las zonas alicatadas, limpieza de cristales, limpieza de pulsadores de luz y marcos de ventana.

TRIMESTRALMENTE:

- Limpieza de puntos de luz

Los servicios de limpieza de mantenimiento de los urinarios públicos se realizarán dos veces al día de 6,00 a 8,00 horas y de 13,00 horas a 15,00 horas.

OFICINAS MUNICIPALES PB, 1º, 2º, 3º PLANTA

Localización: Trobika nº1

- Oficinas Municipales planta baja, 1º, 2º y 3º plantas.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: diario de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

1 DIARIAMENTE LOCALES POLICIA MUNICIPAL, incluido domingos y festivos:

- Limpieza de mobiliario.

- Barrido y fregado de suelos.

- Limpieza y desinfección de servicios.

1.1. DIARIAMENTE, LOCALES UBICADOS EN PLANTA BAJA, 1ª, 2ª y 3ª PLANTA

de lunes a viernes.

- Limpieza de mobiliario.

- Barrido de suelos.

1.2. DIARIAMENTE LOCALES UBICADOS EN PLANTA BAJA, 1º, 2ª Y 3ª PLANTA de lunes

a viernes.

- Limpieza y desinfección de servicios.

- Fregado de suelos zona de atención al público de Harrera bulegoa y Urbanismo.

1.3 DIARIAMENTE ESCALERAS DE ACCESO de lunes a viernes:

- Barrido y fregado de suelos de escalera.

- Barrido y fregado de suelos de ascensor.

- Limpieza de pasamanos.

1.4. SEMANALMENTE LOCALES UBICADOS EN PLANTA BAJA, 1º, 2ª Y 3ª PLANTA  Y

ESCALERAS DE ACCESO.

- Fregado de suelos de zona de trabajo y zonas de atención al público incluso Harrera bulegoa (nuevo y viejo) y Urbanismo.

- Limpieza de paredes metálicas, cristales exteriores y espejo del ascensor.

- Limpieza de teléfonos y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

2. MENSUALMENTE LOCAL POLICIA MUNICIPAL, PLANTA BAJA, 1ª, 2ª Y 3ª PLANTA Y ESCALERAS DE ACCESO:

- Limpieza de muebles parte alta.

- Limpieza de paredes de escalera.

- Limpieza de marcos y cristales interiores.

- Limpieza de tablones exteriores.

- Limpieza de marcos y cristales exteriores.

2.1. MENSUALMENTE LOCAL POLICIA MUNICIPAL, PLANTA BAJA, 1ª, 2ª Y 3ª PLANTA  Y ESCALERAS DE ACCESO:

- Limpieza de azulejos.

- Limpieza de puertas interiores y exteriores.

3. ANUALMENTE LOCALES POLICIA MUNICIPAL, PLANTA BAJA, 1ª, 2ª Y 3ª PLANTA Y ESCALERA DE ACCESO

- Limpieza de puntos de luz.

- Decapado y encerado de suelos.

- Limpieza de moqueta.

Los servicios de limpieza de mantenimiento de los distintos departamentos se realizarán entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

PABELLON DE OBRAS Y SERVICIOS

Localización: Elorduigoitia 16,

- Almacén municipal de la brigada de obras.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses

- Frecuencia de limpieza: diario, de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE LOCALES DE ASEO Y OFICINA:

- Limpieza de mobiliario, diario en locales de aseo , alternativo en oficina.

- Barrido y fregado de suelos.

- Limpieza y desinfección de servicios.

QUINCENAL LOCAL PABELLON:

- Limpieza de suelo, barrido, limpieza de teléfono y equipos informáticos, limpieza de pulsadores de luz.

MENSUAL LOCALES DE ASEO Y OFICINA:

- Limpieza de azulejos

- Limpieza de puertas

TRIMESTRALMENTE LOCALES DE ASEO Y OFICINA:

- Limpieza de cristales interiores.

ANUALMENTE LOCALES DE ASEO Y OFICINA:

- Limpieza de puntos de luz.

Los servicios de limpieza se realizarán entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

OLENTXERO ETXEA

Localización: Landetxo kalea nº 8

- Olentxero Etxea

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: de lunes a sabado.

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE

- Limpieza de mobiliario.

- Barrido de suelos.

- Limpieza de suelos de moqueta.

- Limpieza y desinfección de servicios.

- Fregado de suelos zona de atención al público.

- Retirada de sólidos al exterior.

SEMANALMENTE

- Limpieza de azulejos.

- Limpieza de puertas.

- Fregado de suelos zonas de trabajo, mínimo dos veces por semana.

- Limpieza de teléfono y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

MENSUALMENTE

- Limpieza de muebles parte alta.

- Limpieza de paredes de escalera.

- Limpieza de cristales interiores y exteriores.

TRIMESTRALMENTE

- Limpieza de paredes.

ANUALMENTE

- Limpieza de puntos de luz.

- Decapado y encerado de suelos.

- Limpieza de moqueta.

Los servicios de limpieza se  realizarán entre la banda horaria de las 8 a las 20 horas.

La limpieza se realiza de lunes a sábado 18h/s ( Incluso festivos entre semana) y  en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Semana Santa y Pascua se realiza de Lunes a Domingo 21 h/s.

JUZGADO

Localización: Aita Elorriaga nº 7

- Oficinas del Juzgado de Paz.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE

- Limpieza de mobiliario.

- Barrido de suelos.

- Limpieza y desinfección de servicios.

- Fregado de suelos de atención al público.

SEMANALMENTE

- Fregado de suelos zonas de trabajo.

- Limpieza de teléfono y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

MENSUALMENTE

- Limpieza de azulejos.

- Limpieza de puertas.

- Limpieza de muebles parte alta.

- Limpieza de cristales interiores y exteriores.

ANUALMENTE

- Limpieza de puntos de luz.

- Decapado y encerado de suelos.

Los servicios de limpieza se realizarán entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

EPA

Localización: Aita Elorriaga, nº 38

- Aulas de educación para adultos.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: diario, de lunes a viernes

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE

- Desempolvado equipo de oficina.

- Limpieza de suelos o barrido húmedo.

- Fregado de suelos.

- Limpieza de alfombras.

- Limpieza y desinfección de aseos ( WC, lavabos, etc. )

- Limpieza de mobiliario y puertas ( polvo, rotulaciones, manchas, etc. )

- Limpieza de papeleras.

SEMANALMENTE:

- Limpieza de metales interiores ( Pomos, manillas, etc.)

- Limpieza a fondo de mobiliario ( Mesas, armarios, sillas, etc. )

- Limpieza de polvo en radiadores.

- Limpieza de teléfonos y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

- Limpieza exterior.

MENSUAL:

- Limpieza de hojas y marcos tanto de puertas como mamparas divisorias, etc.

- Limpieza de lámparas y equipos de alumbrado (Pantallas, tubos fluorescentes, luminarias incandescentes, etc. )

- Limpieza de plantas y elementos ornamentales ( Esculturas, cuadros, etc.) y plantas artificiales.

TRIMESTRAL

- Limpieza de polvo en paredes sin afectar a los revestimientos.

- Limpieza de cristales por ambas caras.

El servicio de limpieza de mantenimiento de  EPA se realizará entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

CRUZ ROJA

Localización: Elorduigoitia nº 16A

- Local de la cruz roja.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: lunes y viernes.

Descripción de los trabajos a realizar:

DIARIAMENTE:

- Desempolvado equipo de oficina.

- Limpieza de suelos o barrido húmedo.

- Fregado de suelos

- Limpieza de alfombras y moqueta.

- Limpieza y desinfección de dispensarios.

- Limpieza y desinfección de camillas.

- Limpieza y desinfección de aseos ( WC, lavabos, etc. )

- Limpieza de mobiliario y puertas ( polvo, rotulaciones, manchas, etc. )

- Limpieza de papeleras.

CADA 2 SEMANAS:

- Limpieza de metales interiores ( Pomos, dorados, etc. )

- Limpieza a fondo de mobiliario ( Mesas, armarios, sillas, etc. )

- Limpieza de polvo en radiadores.

- Limpieza de teléfonos y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

- Limpieza exterior.

MENSUAL:

- Limpieza de hojas y marcos tanto de puertas como mamparas divisorias, etc.

- Limpieza de lámparas y equipos de alumbrado ( pantallas, tubos fluorescentes, luminarias incandescentes, etc.)

- Limpieza de plantas y elementos ornamentales ( Esculturas, cuadros, etc.) y plantas artificiales.

TRIMESTRAL

- Limpieza de polvo en paredes sin afectar a los revestimientos.

- Limpieza de cristales por ambas caras.

El servicio de limpieza de mantenimiento de Cruz Roja se realizará entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

EDIFICIO ANDRA MARI

Localización:

- Ubicado en Andra Mari Gunea.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: lunes

Descripción de los trabajos a realizar:

SEMANALMENTE:

- Barrido de suelos.

- Fregado de suelos.

- Limpieza de polvo en mobiliario.

TRIMESTRALMENTE:

- Limpieza de cristales de la planta baja por ambas caras.

- Limpieza de estructura metalica y elementos de fachada en planta baja.

SEMESTRALMENTE:

- Limpieza de cristales de la zona superior a la planta baja, por ambas caras.

- Limpieza de estructura metalica y elementos de fachada de la zona superior a la planta baja.

El servicio de mantenimiento se realizará entra la banda horaria de las  8 a las 15,30 horas.

PROTECCION CIVIL

Localización:  Elorduigoitia nº 16A

- Local de Protección Civil.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: Quincenal, lunes.

Descripción de los trabajos a realizar:

CADA 2 SEMANAS:

- Barrido de suelos.

- Fregado de suelos.

- Limpieza de polvo en mobiliario.

- Limpieza a fondo del servicio.

- Limpieza de teléfono y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

TRIMESTRALMENTE:

- Limpieza de puertas y marcos

- Limpieza de cristales exterior e interiormente.

- Limpieza de aceros y aluminio en fachada.

- Limpieza de letreros en fachada.

ANUALMENTE:

- Limpieza de puntos de luz.

El servicio de limpieza de mantenimiento de Protección Civil se realizará entre la banda horaria de las 15,30 a 21:00 y desde las 6:00 a 8:00 horas.

LOCAL EDIFICIO POLIVALENTE

Localización:  Elorduigoitia nº 16 B

- Local ubicado en el edificio polivalente.

- Calendario laboral de limpieza: 12 meses.

- Frecuencia de limpieza: Quincenal, lunes.

Descripción de los trabajos a realizar:

CADA 2 SEMANAS

- Barrido de suelos.

- Fregado de suelos.

- Limpieza y desinfección del servicio.

- Limpieza de teléfono y equipos informáticos.

- Limpieza de pulsadores de luz.

TRIMESTRALMENTE

- Limpieza a fondo del mobiliario.

- Limpieza de puertas y marcos

- Limpieza de cristales exterior e interiormente.

- Limpieza de aceros y aluminio en fachada.

ANUALMENTE

- Decapado y abrillantado de suelos.

- Limpieza spray de suelos.

- Limpieza de puntos de luz por el exterior.

El servicio de limpieza de mantenimiento del Edificio Polivalente se realizará entre la banda horaria de las 8 a las 15,30 horas.

2. ANEXO 2.

RELACIÓN DE PERSONAL

Relación de personal que presta servicios de limpieza

COLEGIO LEGARDA:

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 35 h/s. | 04/09/1989 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 35 h/s | 15/08/2007 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 35 h/s | 12/04/1999 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 25 h/s | 16/09/2002 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 10 h/s | 01/08/1989 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A (Legarda y Ayto) | 15 h/s | 19/10/2006 | Lunes a Viernes |

COLEGIO LAUKARIZ:

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 25,5 h/s | 02/09/2002 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 25,5 h/s | 23/10/2009 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 25,5 h/s | 03/09/2010 | Lunes a Viernes |

ASEOS PUBLICOS y POLICIA MUNICIPAL:

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A (Baños) -PLUS FESTIVO- | 8 h/s. | 15/06/2007 | Lunes a Domingo |
| LIMPIADOR/A (Baños -17- y PM-14-) -PLUS FESTIVOS- | 31 h/s | 09/10/2001 | Lunes a Domingo |

OFICINAS MUNICIPALES 1ª, 2ª y 3ª PLANTA (oficinas)

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 35 h/s | 02/02/2009 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A | 31 h/s | 03/09/2010 | Lunes a Viernes |
| LIMPIADOR/A (Ayto y Legarda) | 20 h/s | 19/10/2006 | Lunes a Viernes |

Limpiadora con 35 horas semanales. Antigüedad 05/06/2000 con incapacidad permanente

total revisable 04/2014.

PABELLON OBRAS Y SERVICIOS:

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 9 h/s | 01/03/1997 | Lunes a Viernes |

OLENTZERO ETXEA:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A Plus Festivo | 18 h/s | 23/10/2009 | Lunes a Domingo |

La limpieza de la casa del Olentzero se realiza de lunes a sábado incluido festivos existentes

entre semana (18 h/s). Los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Semana Santa y Pascua

la limpieza será de Lunes a Domingo (21h/s)

JUZGADO:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 14,5 h/s | 02/09/2002 | Lunes a Viernes |

EPA:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 10 h/s | 01/09/2013 | Lunes a Viernes |

CRUZ ROJA:

| PUESTO | HORAS | ANTIGÜEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 0,75 h/s | 19/11/2011 | Viernes y Lunes |
| LIMPIADOR/A | 2,25 h/s | 29/05/2007 | Viernes y Lunes |

ANDRA MARI:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 1,00 h/s |  | Lunes |

PROTECCION CIVIL:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 1 h/cada 2s |  | Quincenal Lunes |

LOCALES EDIFICIO POLIVALENTE:

| PUESTO | HORAS | ANTIGUEDAD | DIAS A LA SEMANA |
| --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR/A | 1 h/cada 2s |  | Quincenal Lunes |